## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2017 |
| --- | --- |
|  | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» |
|  | CPV: 31681410-0 (Ηλεκτρολογικό υλικό) |

| ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ Μονάδος (ΕΥΡΩ) | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ) |
| 1 | Καλώδιο εύκαμπτο 3Χ1,5mm λευκό | μετρ. | 600 |  |  |
| 2 | Καλώδιο εύκαμπτο 3Χ2,5mm λευκο | μετρ. | 600 |  |  |
| 3 | Καλώδιο εύκαμπτο 5Χ2,5mm λευκο | μετρ. | 200 |  |  |
| 4 | Καλώδιο NYY 5X6mm | μετρ. | 300 |  |  |
| 5 | Καλώδιο NYY 3X10mm | μετρ. | 300 |  |  |
| 6 | Καλώδιο NYY 3x16mm | μετρ. | 400 |  |  |
| 7 | Καλώδιο NYY 5X10mm | μετρ. | 500 |  |  |
| 8 | Καλώδιο NYY 5X16mm | μετρ. | 400 |  |  |
| 9 | Καλώδιο UTP cat.5 | μετρ. | 600 |  |  |
| 10 | Καλώδιο σιλικόνης μονοπολικό 1,5mm | μετρ. | 100 |  |  |
| 11 | Μικροαυτόματος μονοφασικός 1Χ10 Α | τεμ. | 50 |  |  |
| 12 | Μικροαυτόματος μονοφασικός 1Χ16 Α | τεμ. | 50 |  |  |
| 13 | Μικροαυτόματος μονοφασικός1Χ20 A | τεμ. | 50 |  |  |
| 14 | Μικροαυτόματος ονο, μονοφασικός 1Χ25 Α | τεμ. | 50 |  |  |
| 15 | Μικροαυτόματος μονοφασικός 1Χ40 Α | τεμ. | 50 |  |  |
| 16 | Μικροαυτόματος τριφασικός 3Χ16 Α | τεμ. | 50 |  |  |
| 17 | Μικροαυτόματος τριφασικός 3Χ20 A | τεμ. | 50 |  |  |
| 18 | Μικροαυτόματος τριφασικός 3Χ25 Α | τεμ. | 50 |  |  |
| 19 | Μικροαυτόματος τριφασικός 3Χ40 Α | τεμ. | 50 |  |  |
| 20 | Ασφάλεια γυάλινη 6Α 5Χ20mm | τεμ. | 1000 |  |  |
| 21 | Διακόπτης διαρροής μονοφασικός 40Α AC | τεμ. | 30 |  |  |
| 22 | Διακόπτης διαρροής τριφασικός 40Α AC | τεμ. | 40 |  |  |
| 23 | Ρελέ ισχύος ράγας , μονοφασικό, 40Α AC | τεμ. | 50 |  |  |
| 24 | Ρελέ ισχύος ράγας , τριφασικό, 40Α AC | τεμ. | 20 |  |  |
| 25 | Διακόπτης λυκόφωτος. | τεμ. | 30 |  |  |
| 26 | ΝΤΟΥΙ Πορσελάνης Ε27 Διαιρούμενα | τεμ. | 100 |  |  |
| 27 | ΝΤΟΥΙ Πορσελάνης Ε27 με έλασμα | τεμ. | 100 |  |  |
| 28 | ΝΤΟΥΙ Πορσελάνης Ε40 | τεμ. | 20 |  |  |
| 29 | Σύστημα έναυσης για λαμπτήρες νατρίου 150 W, ανοικτού τύπου | τεμ. | 50 |  |  |
| 30 | Εκκινητής λαμπτήρα Νατρίου 150W | τεμ. | 50 |  |  |
| 31 | Μετασχηματιστής για λαμπτήρες ατμών νατρίου και μεταλλικών αλογονιδίων 150W | τεμ. | 30 |  |  |
| 32 | Μετασχηματιστής για λαμπτήρες ατμών νατρίου και μεταλλικών αλογονιδίων 400W | τεμ. | 40 |  |  |
| 33 | Διακοσμητική μπάλα Φ 30 | τεμ. | 250 |  |  |
| 34 | Διακοσμητική μπάλα Φ 40 | τεμ. | 100 |  |  |
| 35 | Κουτί διακλάδωσης για εξωτερική εγκατάσταση , τετράγωνο, ενδεικτικών διαστάσεων 75 mm Χ 75 mm | τεμ. | 50 |  |  |
| 36 | Κουτί διακλάδωσης για εξωτερική εγκατάσταση , τετράγωνο, ενδεικτικών διαστάσεων 100 mm Χ 100 mm | τεμ. | 50 |  |  |
| 37 | Πολύπριζα 3 θέσεων, με καλωδιο | τεμ. | 30 |  |  |
| 38 | Πολύπριζα 7 θέσεων , με καλώδιο | τεμ. | 50 |  |  |
| 39 | Μονωτικές ταινίες λευκές | τεμ. | 200 |  |  |
| 40 | Μονωτικές ταινίες μαύρες | τεμ. | 200 |  |  |
| 41 | UPAT γενικής χρήσης Φ6, σε κουτί 100 τεμαχίων | κουτί | 53 |  |  |
| 42 | Καρφωτό UPAT 6mmX30mm συμπεριλαμβανομένης βιδόπροκας , σε κουτί 100 τεμαχίων | κουτί | 50 |  |  |
| 43 | Συνδετήρας διακλάδωσης και παροχών συνεστραμμένου καλωδιου χαμηλής τάσης μεγέθους Νο3 | τεμ | 150 |  |  |
| 44 | Κλέμενς πολυαμιδίου 2,5mm(12αδα) | τεμ. | 100 |  |  |
| 45 | Κλέμενς πολυαμιδίου 6mm(12αδα) | τεμ. | 110 |  |  |
| 46 | Κλέμενς πολυαμιδίου 10mm(12αδα) | τεμ. | 80 |  |  |
| 47 | Κλέμενς πολυαμιδιου 16mm(12αδα) | τεμ. | 60 |  |  |
| 48 | Κλέμενς πολυαμιδίου 35mm(12αδα) | τεμ. | 50 |  |  |
| 49 | Φις σούκο αρσενικά | τεμ. | 80 |  |  |
| 50 | Φις σούκο θηλυκά | τεμ. | 80 |  |  |
| 51 | Φωτιστικό σώμα βραχίονα L.E.D. 100 W | τεμ. | 15 |  |  |
| 52 | Φωτιστικό σώμα για λυχνίες ατμών νατρίου ή μεταλλικών αλογονιδίων υψηλής πιέσεως ισχύος 70W | τεμ. | 100 |  |  |
| 53 | Φωτιστικό σώμα για λυχνίες ατμών νατρίου ή μεταλλικών αλογονιδίων υψηλής πιέσεως ισχύος 150W | τεμ. | 45 |  |  |
| 54 | Βραχίονας φωτιστικού σώματος | τεμ. | 180 |  |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |
|  |  | Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ |  |  |  |

Ο Προσφέρων

Ημερομηνία

Σφραγίδα – Υπογραφή