**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς**

**Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού (Καλώδια – πρίζες κλπ)**

**Αριθμός Μελέτης: 09/2019**

**CPV: 31681410-0 (Ηλεκτρολογικό Υλικό)**

 **ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΜΟΝ ΜΕΤΡ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ** | **ΣΥΝΟΛΟ** |
| **Ι. ΚΑΛΩΔΙΑ** |
| 1 | Καλώδιο εύκαμπτο H05VV-F (NYMHY) 3Χ1,5mm λευκό | μετρ. | 6000 |  |  |
| 2 | Καλώδιο εύκαμπτο H05VV-F (NYMHY) 3Χ2,5mm λευκό  | μετρ. | 2000 |  |  |
| 3 | Καλώδιο εύκαμπτο H05VV-F (NYMHY) 5Χ2,5mm λευκό  | μετρ. | 1000 |  |  |
| 4 | Καλώδιο J1VV-R (NYY) 3X10mm  | μετρ. | 800 |  |  |
| 5 | Καλώδιο J1VV-R (NYY) 3x16mm  | μετρ. | 800 |  |  |
| 6 | Καλώδιο J1VV-UR(NYY) 5X6mm  | μετρ. | 800 |  |  |
| 7 | Καλώδιο J1VV-R (NYY) 5X10mm  | μετρ. | 1000 |  |  |
| 8 | Καλώδιο J1VV-R(NYY) 5X16mm  | μετρ. | 500 |  |  |
| 9 | Καλώδιο H07RN-F 3X1,5 mm2 (εύκαμπτο ανθυγρού) | μετρ. | 1000 |  |  |
| 10 | Καλώδιο H07RN-F 3X2,5 mm2 (εύκαμπτο ανθυγρού) | μετρ. | 1000 |  |  |
| 11 | Καλώδιο σιλικόνης 1x2,5mm  | μετρ. | 500 |  |  |
| 12 | Καλώδιο χαλκού ΔΕΗ 1Χ2,5 mm2  | μετρ. | 1000 |  |  |
| 13 | Καλώδιο UTP 4 ζευγών, κατηγορίας 6 | μετρ. | 2000 |  |  |
|  |
| 14 | Μικροαυτόματος μονοφασικός 1Χ10 Α, 6ΚΑ  | τεμ. | 200 |  |  |
| 15 | Μικροαυτόματος μονοφασικός 1Χ16 Α, 6ΚΑ  | τεμ. | 200 |  |  |
| 16 | Μικροαυτόματος μονοφασικός 1Χ20 A, 6ΚΑ  | τεμ. | 200 |  |  |
| 17 | Μικροαυτόματος, μονοφασικός 1Χ25 Α, 6ΚΑ  | τεμ. | 400 |  |  |
| 18 | Μικροαυτόματος μονοφασικός 1Χ32 Α, 6ΚΑ  | τεμ. | 400 |  |  |
| 19 | Μικροαυτόματος μονοφασικός 1Χ40 Α, 6ΚΑ  | τεμ. | 400 |  |  |
| 20 | Μικροαυτόματος μονοφασικός 1Χ63 Α, 6ΚΑ  | τεμ. | 200 |  |  |
| 21 | Μικροαυτόματος τριφασικός 3Χ16 Α, 6ΚΑ  | τεμ. | 200 |  |  |
| 22 | Μικροαυτόματος τριφασικός 3Χ20 A, 6ΚΑ  | τεμ. | 200 |  |  |
| 23 | Μικροαυτόματος τριφασικός 3Χ25 Α, 6ΚΑ  | τεμ. | 200 |  |  |
| 24 | Μικροαυτόματος τριφασικός 3Χ40 Α, 6ΚΑ | τεμ. | 200 |  |  |
| 25 | Διακόπτης διαρροής μονοφασικός 40Α AC 300μΑ | τεμ. | 200 |  |  |
| 26 | Διακόπτης διαρροής τριφασικός 40Α AC, 300μΑ | τεμ. | 240 |  |  |
| 27 | Ρελέ ισχύος ράγας, μονοφασικό, 40Α AC | τεμ. | 400 |  |  |
| 28 | Ρελέ ισχύος ράγας, τριφασικό, 40Α AC | τεμ. | 300 |  |  |
| 29 | Φυσίγγι τύπου NEOZED 35 A | τεμ. | 580 |  |  |
| 30 | Φυσίγγι τύπου NEOZED 63 A | τεμ. | 400 |  |  |
| 31 | Φυσίγγι τύπου DI 40A | τεμ. | 400 |  |  |
| 32 | Ραγοδιακόπτης 1Χ40Α  | τεμ. | 100 |  |  |
| 33 | Ραγοδιακόπτης 2Χ40Α  | τεμ. | 100 |  |  |
| 34 | Χρονοδιακόπτες ράγας, 16 Α, με εφεδρεία | τεμ. | 80 |  |  |
| 35 | Πίνακας εξωτερικός, πλαστικός, στεγανός, δυο σειρών  | τεμ. | 60 |  |  |
| 36 | Πίνακας εξωτερικός, πλαστικός, στεγανός, μίας σειράς  | τεμ. | 60 |  |  |
| 37 | Πίνακας εξωτερικός, πλαστικός, δυο σειρών  | τεμ. | 60 |  |  |
| 38 | Πίνακας εξωτερικός, πλαστικός, μίας σειράς  | τεμ. | 35 |  |  |
|  |
| 39 | Κανάλι διανομής, πλαστικό, δαπέδου ενδεικτικών διαστάσεων 50Χ12,5 mm | μετρ. | 200 |  |  |
| 40 | Κανάλι διανομής, πλαστικό, επίτοιχο ενδεικτικών διαστάσεων 15Χ15 mm | μετρ. | 200 |  |  |
| 41 | Κανάλι καλωδίων, αυτοκόλλητο, ενδεικτικών διαστάσεων 12Χ15 mm | μετρ. | 200 |  |  |
| **ΙV. ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ – ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ** |
| 42 | Διακόπτης απλός, εξωτερικής τοποθέτησης  | τεμ. | 180 |  |  |
| 43 | Διακόπτης κομιτατέρ, εξωτερικής τοποθέτησης | τεμ. | 180 |  |  |
| Διακόπτης απλός, χωνευτής τοποθέτησης | τεμ. | 130 |  |
| 45 | Διακόπτης κομιτατέρ, χωνευτής τοποθέτησης | τεμ. | 130 |  |  |
| 46 | Πολύπριζα 3 θέσεων με καλώδιο τριών μέτρων  | τεμ. | 170 |  |  |
| 47 | Πολύπριζα 7 θέσεων με καλώδιο τριών μέτρων  | τεμ. | 160 |  |  |
| 48 | Ρευματολήπτης (φις) σούκο αρσενικά  | τεμ. | 150 |  |  |
| 49 | Ρευματολήπτης (φις) σούκο θηλυκά | τεμ. | 200 |  |  |
| 50 | Ρευματοδότης χωνευτός σούκο | τεμ. | 100 |  |  |
| 51 | Ρευματοδότης εξωτερικής τοποθέτησης σούκο | τεμ. | 120 |  |  |
| **V. ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΥΝΔΕΣΗΣ** |
| 52 | Μονωτικές ταινίες λευκές ενδεικτικών διαστάσεων πλάτους 19 mm  | τεμ. | 1000 |  |  |
| 53 | Μονωτικές ταινίες μαύρες ενδεικτικών διαστάσεων πλάτους 19 mm  | τεμ. | 1000 |  |  |
| 54 | UPAT γενικής χρήσης Φ6, σε κουτί 100 τεμαχίων | κουτί | 400 |  |  |
| 55 | Καρφωτό UPAT 6mmX30mm συμπεριλαμβανομένης βιδόπροκας, σε κουτί 100 τεμαχίων | κουτί | 1000 |  |  |
| 56 | Κλέμα πολυαμιδίου 2,5mm(12αδα) | τεμ. | 200 |  |  |
| 57 | Κλέμα πολυαμιδίου 6mm(12αδα) | τεμ. | 400 |  |  |
| 58 | Κλέμα πολυαμιδίου 10mm(12αδα) | τεμ. | 400 |  |  |
| 59 | Κλέμα πολυαμιδίου 35mm(12αδα) | τεμ. | 600 |  |  |
| 60 | Καρφί στήριξης καλωδίου (ρόκα) στρογγυλό 6/25 | τεμ. | 1011 |  |  |
| 61 | Καρφί στήριξης καλωδίου (ρόκα) στρογγυλό 6/35 | τεμ. | 2000 |  |  |
| 62 | Καρφί στήριξης καλωδίου (ρόκα) 7/25 | τεμ. | 1000 |  |  |
| 63 | Καρφί στήριξης καλωδίου (ρόκα) 7/35 | τεμ. | 1000 |  |  |
| 64 | Καρφί στήριξης καλωδίου (ρόκα) 8/35 | τεμ. | 1000 |  |  |
| 65 | Καρφί στήριξης καλωδίου (ρόκα) 9/35  | τεμ. | 1000 |  |  |
| 66 | Καρφί στήριξης καλωδίου (ρόκα)10/35  | τεμ. | 1000 |  |  |
| 67 | Σύνδεσμος διακλάδωσης ΔΕΗ Νo2 σύμφωνα με την προδιαγραφή ΔΕΗ GR 324 24-07-86 | τεμ. | 200 |  |  |
| 68 | Σύνδεσμος διακλάδωσης ΔΕΗ Νo3 σύμφωνα με την προδιαγραφή ΔΕΗ GR 324 24-07-86 | τεμ. | 200 |  |  |
| **VΙ. ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ** |
| 69 | Κουτιά διακλάδωσης εξωτερικής τοποθέτησης ενδεικτικών διαστάσεων 75X75 mm  | τεμ. | 100 |  |  |
| 70 | Κουτιά διακλάδωσης εξωτερικής τοποθέτησης ενδεικτικών διαστάσεων 100X110 mm  | τεμ. | 120 |  |  |
| 71 | Διακόπτης λυκόφωτος | τεμ. | 40 |  |  |
| **ΔΑΠΑΝΗ χωρίς ΦΠΑ** |  |
| **Φ.Π.Α. 24%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ** |  |

**Συνολική προσφορά χωρίς ΦΠΑ (ολογράφως)** …………………………..…………………..………………………………………

**ΦΠΑ24% (ολογράφως)**……………………………………………………………….

**Τιμή προσφοράς συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ολογράφως)**

…………………………………………………………………………………………..

Ο Προσφέρων Ημερομηνία

Σφραγίδα - Υπογραφή