**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς**

**Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού (Καλώδια – πρίζες κλπ)**

**Αριθμός Μελέτης: 09/2019**

**CPV: 31681410-0 (Ηλεκτρολογικό Υλικό)**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | | **ΜΟΝ ΜΕΤΡ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ** | | **ΣΥΝΟΛΟ** | |
| **Ι. ΚΑΛΩΔΙΑ** | | | | | | | | | |
| 1 | Καλώδιο εύκαμπτο H05VV-F (NYMHY) 3Χ1,5mm λευκό | | μετρ. | 6000 | |  | |  | |
| 2 | Καλώδιο εύκαμπτο H05VV-F (NYMHY) 3Χ2,5mm λευκό | | μετρ. | 2000 | |  | |  | |
| 3 | Καλώδιο εύκαμπτο H05VV-F (NYMHY) 5Χ2,5mm λευκό | | μετρ. | 1000 | |  | |  | |
| 4 | Καλώδιο J1VV-R (NYY) 3X10mm | | μετρ. | 800 | |  | |  | |
| 5 | Καλώδιο J1VV-R (NYY) 3x16mm | | μετρ. | 800 | |  | |  | |
| 6 | Καλώδιο J1VV-UR(NYY) 5X6mm | | μετρ. | 800 | |  | |  | |
| 7 | Καλώδιο J1VV-R (NYY) 5X10mm | | μετρ. | 1000 | |  | |  | |
| 8 | Καλώδιο J1VV-R(NYY) 5X16mm | | μετρ. | 500 | |  | |  | |
| 9 | Καλώδιο H07RN-F 3X1,5 mm2 (εύκαμπτο ανθυγρού) | | μετρ. | 1000 | |  | |  | |
| 10 | Καλώδιο H07RN-F 3X2,5 mm2 (εύκαμπτο ανθυγρού) | | μετρ. | 1000 | |  | |  | |
| 11 | Καλώδιο σιλικόνης 1x2,5mm | | μετρ. | 500 | |  | |  | |
| 12 | Καλώδιο χαλκού ΔΕΗ 1Χ2,5 mm2 | | μετρ. | 1000 | |  | |  | |
| 13 | Καλώδιο UTP 4 ζευγών, κατηγορίας 6 | | μετρ. | 2000 | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | |
| 14 | Μικροαυτόματος μονοφασικός 1Χ10 Α, 6ΚΑ | | τεμ. | 200 | |  | |  | |
| 15 | Μικροαυτόματος μονοφασικός 1Χ16 Α, 6ΚΑ | | τεμ. | 200 | |  | |  | |
| 16 | Μικροαυτόματος μονοφασικός 1Χ20 A, 6ΚΑ | | τεμ. | 200 | |  | |  | |
| 17 | Μικροαυτόματος, μονοφασικός 1Χ25 Α, 6ΚΑ | | τεμ. | 400 | |  | |  | |
| 18 | Μικροαυτόματος μονοφασικός 1Χ32 Α, 6ΚΑ | | τεμ. | 400 | |  | |  | |
| 19 | Μικροαυτόματος μονοφασικός 1Χ40 Α, 6ΚΑ | | τεμ. | 400 | |  | |  | |
| 20 | Μικροαυτόματος μονοφασικός 1Χ63 Α, 6ΚΑ | | τεμ. | 200 | |  | |  | |
| 21 | Μικροαυτόματος τριφασικός 3Χ16 Α, 6ΚΑ | | τεμ. | 200 | |  | |  | |
| 22 | Μικροαυτόματος τριφασικός 3Χ20 A, 6ΚΑ | | τεμ. | 200 | |  | |  | |
| 23 | Μικροαυτόματος τριφασικός 3Χ25 Α, 6ΚΑ | | τεμ. | 200 | |  | |  | |
| 24 | Μικροαυτόματος τριφασικός 3Χ40 Α, 6ΚΑ | | τεμ. | 200 | |  | |  | |
| 25 | Διακόπτης διαρροής μονοφασικός 40Α AC 300μΑ | | τεμ. | 200 | |  | |  | |
| 26 | Διακόπτης διαρροής τριφασικός 40Α AC, 300μΑ | | τεμ. | 240 | |  | |  | |
| 27 | Ρελέ ισχύος ράγας, μονοφασικό, 40Α AC | | τεμ. | 400 | |  | |  | |
| 28 | Ρελέ ισχύος ράγας, τριφασικό, 40Α AC | | τεμ. | 300 | |  | |  | |
| 29 | Φυσίγγι τύπου NEOZED 35 A | | τεμ. | 580 | |  | |  | |
| 30 | Φυσίγγι τύπου NEOZED 63 A | | τεμ. | 400 | |  | |  | |
| 31 | Φυσίγγι τύπου DI 40A | | τεμ. | 400 | |  | |  | |
| 32 | Ραγοδιακόπτης 1Χ40Α | | τεμ. | 100 | |  | |  | |
| 33 | Ραγοδιακόπτης 2Χ40Α | | τεμ. | 100 | |  | |  | |
| 34 | Χρονοδιακόπτες ράγας, 16 Α, με εφεδρεία | | τεμ. | 80 | |  | |  | |
| 35 | Πίνακας εξωτερικός, πλαστικός, στεγανός, δυο σειρών | | τεμ. | 60 | |  | |  | |
| 36 | Πίνακας εξωτερικός, πλαστικός, στεγανός, μίας σειράς | | τεμ. | 60 | |  | |  | |
| 37 | Πίνακας εξωτερικός, πλαστικός, δυο σειρών | | τεμ. | 60 | |  | |  | |
| 38 | Πίνακας εξωτερικός, πλαστικός, μίας σειράς | | τεμ. | 35 | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | |
| 39 | Κανάλι διανομής, πλαστικό, δαπέδου ενδεικτικών διαστάσεων 50Χ12,5 mm | | μετρ. | 200 | |  | |  | |
| 40 | Κανάλι διανομής, πλαστικό, επίτοιχο ενδεικτικών διαστάσεων 15Χ15 mm | | μετρ. | 200 | |  | |  | |
| 41 | Κανάλι καλωδίων, αυτοκόλλητο, ενδεικτικών διαστάσεων 12Χ15 mm | | μετρ. | 200 | |  | |  | |
| **ΙV. ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ – ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ** | | | | | | | | | |
| 42 | Διακόπτης απλός, εξωτερικής τοποθέτησης | | τεμ. | 180 | |  | |  | |
| 43 | Διακόπτης κομιτατέρ, εξωτερικής τοποθέτησης | | τεμ. | 180 | |  | |  | |
| Διακόπτης απλός, χωνευτής τοποθέτησης | τεμ. | | 130 | |  | |
| 45 | Διακόπτης κομιτατέρ, χωνευτής τοποθέτησης | | τεμ. | 130 | |  | |  | |
| 46 | Πολύπριζα 3 θέσεων με καλώδιο τριών μέτρων | | τεμ. | 170 | |  | |  | |
| 47 | Πολύπριζα 7 θέσεων με καλώδιο τριών μέτρων | | τεμ. | 160 | |  | |  | |
| 48 | Ρευματολήπτης (φις) σούκο αρσενικά | | τεμ. | 150 | |  | |  | |
| 49 | Ρευματολήπτης (φις) σούκο θηλυκά | | τεμ. | 200 | |  | |  | |
| 50 | Ρευματοδότης χωνευτός σούκο | | τεμ. | 100 | |  | |  | |
| 51 | Ρευματοδότης εξωτερικής τοποθέτησης σούκο | | τεμ. | 120 | |  | |  | |
| **V. ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΥΝΔΕΣΗΣ** | | | | | | | | | |
| 52 | Μονωτικές ταινίες λευκές ενδεικτικών διαστάσεων πλάτους 19 mm | | τεμ. | 1000 | |  | |  | |
| 53 | Μονωτικές ταινίες μαύρες ενδεικτικών διαστάσεων πλάτους 19 mm | | τεμ. | 1000 | |  | |  | |
| 54 | UPAT γενικής χρήσης Φ6, σε κουτί 100 τεμαχίων | | κουτί | 400 | |  | |  | |
| 55 | Καρφωτό UPAT 6mmX30mm συμπεριλαμβανομένης βιδόπροκας, σε κουτί 100 τεμαχίων | | κουτί | 1000 | |  | |  | |
| 56 | Κλέμα πολυαμιδίου 2,5mm(12αδα) | | τεμ. | 200 | |  | |  | |
| 57 | Κλέμα πολυαμιδίου 6mm(12αδα) | | τεμ. | 400 | |  | |  | |
| 58 | Κλέμα πολυαμιδίου 10mm(12αδα) | | τεμ. | 400 | |  | |  | |
| 59 | Κλέμα πολυαμιδίου 35mm(12αδα) | | τεμ. | 600 | |  | |  | |
| 60 | Καρφί στήριξης καλωδίου (ρόκα) στρογγυλό 6/25 | | τεμ. | 1011 | |  | |  | |
| 61 | Καρφί στήριξης καλωδίου (ρόκα) στρογγυλό 6/35 | | τεμ. | 2000 | |  | |  | |
| 62 | Καρφί στήριξης καλωδίου (ρόκα) 7/25 | | τεμ. | 1000 | |  | |  | |
| 63 | Καρφί στήριξης καλωδίου (ρόκα) 7/35 | | τεμ. | 1000 | |  | |  | |
| 64 | Καρφί στήριξης καλωδίου (ρόκα) 8/35 | | τεμ. | 1000 | |  | |  | |
| 65 | Καρφί στήριξης καλωδίου (ρόκα) 9/35 | | τεμ. | 1000 | |  | |  | |
| 66 | Καρφί στήριξης καλωδίου (ρόκα)10/35 | | τεμ. | 1000 | |  | |  | |
| 67 | Σύνδεσμος διακλάδωσης ΔΕΗ Νo2 σύμφωνα με την προδιαγραφή ΔΕΗ GR 324 24-07-86 | | τεμ. | 200 | |  | |  | |
| 68 | Σύνδεσμος διακλάδωσης ΔΕΗ Νo3 σύμφωνα με την προδιαγραφή ΔΕΗ GR 324 24-07-86 | | τεμ. | 200 | |  | |  | |
| **VΙ. ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ** | | | | | | | | | |
| 69 | Κουτιά διακλάδωσης εξωτερικής τοποθέτησης ενδεικτικών διαστάσεων 75X75 mm | | τεμ. | 100 | |  | |  | |
| 70 | Κουτιά διακλάδωσης εξωτερικής τοποθέτησης ενδεικτικών διαστάσεων 100X110 mm | | τεμ. | 120 | |  | |  | |
| 71 | Διακόπτης λυκόφωτος | | τεμ. | 40 | |  | |  | |
| **ΔΑΠΑΝΗ χωρίς ΦΠΑ** | | | | | |  | | | |
| **Φ.Π.Α. 24%** | | | | | |  | | | |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ** | | | | | |  | | | |

**Συνολική προσφορά χωρίς ΦΠΑ (ολογράφως)** …………………………..…………………..………………………………………

**ΦΠΑ24% (ολογράφως)**……………………………………………………………….

**Τιμή προσφοράς συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ολογράφως)**

…………………………………………………………………………………………..

Ο Προσφέρων Ημερομηνία

Σφραγίδα - Υπογραφή