## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |  |
| --- | --- |
|  | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ»-«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» -«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ -ΦΟΥΣΚΩΝ» |
|  | CPV: 31531000-7 (Λαμπτήρες) 31681410-0 (Ηλεκτρολογικό υλικό) 31527200-8 (Φωτιστικά εξωτερικών χώρων) |

| Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς ΟΜΑΔΑ Α :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝ. ΜΕΤ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 80-125W Ε27 με ενσωματωμένο εκκινητή για τοποθέτηση σε φωτιστικά υδραργύρου | τεμ. | 7.400 |  |  |
| 2 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 170-250W Ε40 με ενσωματωμένο εκκινητή για τοποθέτηση σε φωτιστικά υδραργύρου | τεμ. | 260 |  |  |
| 3 | Λαμπτήρας υψηλής πιέσεως Νατρίου σωληνωτός 70W, E27 | τεμ. | 500 |  |  |
| 4 | Λαμπτήρας υψηλής πιέσεως Νατρίου σωληνωτός 150W, E40 | τεμ. | 500 |  |  |
| 5 | Λαμπτήρας αλογόνου διαφανής 230 V, 70 W- 77W, E27 | τεμ. | 2000 |  |  |
| 6 | Λαμπτήρας αλογόνου διαφανής 230 V, 40-46 W, E14 (κεράκι) | τεμ. | 200 |  |  |
| 7 | Λαμπτήρας φθορίου (λευκό φως) 18W, 60 CM | τεμ. | 1500 |  |  |
| 8 | Λαμπτήρας φθορίου (λευκό φως) 36W, 120 CM | τεμ. | 1500 |  |  |
| 9 | Λαμπτήρας φθορίου (λευκό φως) 58 W, 150 CM | τεμ. | 1000 |  |  |
| 10 | Λαμπτήρας LED , E27 , ισχύος 16-18W, 230 V | τεμ. | 7400 |  |  |
| 11 | Λαμπτήρας LED E27 7-8W 230 V | τεμ. | 300 |  |  |
| 12 | Λαμπτήρας LED E14 5W-6W, 230 V | τεμ. | 200 |  |  |
| 13 | Λαμπτήρας LED, GU10 ,4-5W , 230 V | τεμ. | 200 |  |  |
| 14 | Λαμπτήρας LED , GU5,3 , 4-5W , 12V | τεμ. | 200 |  |  |
| 15 | Λαμπτήρας LED GU 4 , 3-5 W , 12V | τεμ. | 200 |  |  |
| 16 | Λαμπτήρας HQI 250 W σωληνωτός , E40 | τεμ. | 100 |  |  |
| 17 | Λαμπτήρας HQI 400 W σωληνωτός , E40 | τεμ. | 100 |  |  |
| 18 | Λαμπτήρας ιωδίνης 230-240 W δύο άκρων 230 V | τεμ. | 130 |  |  |
| 19 | Λαμπτήρας PL τεσσάρων ακίδων , 26 W , με κάλυκα G54q-3 | τεμ. | 100 |  |  |
| ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Ά | ……………… € |
| Φ.Π.Α. 24% | ……………… € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α' | ……………… € |
| Ποσό χωρίς ΦΠΑ ολογράφως …………………………………………………………………………………………. |
| Ποσό ΦΠΑ ολογράφως …………………………………………………………………………………………………. |
| Ποσό με ΦΠΑ ολογράφως……………………………………………………………………………………………… |
| Ο Προσφέρων Ημερομηνία Σφραγίδα –Υπογραφή ………………. |

| Υπόδειγμα οικονομικής προσφροάς ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2018 |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝ. ΜΕΤ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΚΑΛΩΔΙΑ |
| 1 | Καλώδιο εύκαμπτο H05VV-F (NYMHY) 3Χ1,5mm λευκό | μετρ. | 15000 |  |  |
| 2 | Καλώδιο εύκαμπτο H05VV-F (NYMHY) 3Χ2,5mm λευκο | μετρ. | 7000 |  |  |
| 3 | Καλώδιο εύκαμπτο H05VV-F (NYMHY) 5Χ2,5mm λευκο | μετρ. | 500 |  |  |
| 4 | Καλώδιο J1VV-U (NYY) 3X10mm | μετρ. | 1000 |  |  |
| 5 | Καλώδιο J1VV-U (NYY) 3x16mm | μετρ. | 500 |  |  |
| 6 | Καλώδιο J1VV-U (NYY) 5X6mm | μετρ. | 1500 |  |  |
| 7 | Καλώδιο J1VV-U (NYY) 5X10mm | μετρ. | 1000 |  |  |
| 8 | Καλώδιο J1VV-U V5X16mm | μετρ. | 500 |  |  |
| 9 | Καλώδιο H07RN-F 3X1,5 mm2 (εύκαμπτο ανθυγρού) | μετρ. | 500 |  |  |
| 10 | Καλώδιο H07RN-F 3X2,5 mm2 (εύκαμπτο ανθυγρού) | μετρ. | 500 |  |  |
| 11 | Καλώδιο H07VR ( NYA) 25mm2 χρώματος κιτρινοπράσινου ( γείωσης) | μετρ. | 200 |  |  |
| 12 | Καλώδιο σιλικόνης SIF 1x1,5mm | μετρ. | 200 |  |  |
| 13 | Καλώδιο χαλκού ΔΕΗ 1Χ2,5 mm2 | μετρ. | 500 |  |  |
| 14 | Καλώδιο FTP 4 ζευγών , κατηγορίας 6 | μετρ. | 2000 |  |  |
| 15 | Καλώδιο UTP 4 ζευγών , κατηγορίας 5e | μετρ. | 3000 |  |  |
| 16 | Μικροαυτόματος μονοφασικός 1Χ10 Α , 6ΚΑ , καμπύλης Β | τεμ. | 200 |  |  |
| 17 | Μικροαυτόματος μονοφασικός 1Χ16 Α ,6ΚΑ , καμπύλης Β | τεμ. | 200 |  |  |
| 18 | Μικροαυτόματος μονοφασικός 1Χ20 A , 6ΚΑ , καμπύλης Β | τεμ. | 200 |  |  |
| 19 | Μικροαυτόματος , μονοφασικός 1Χ25 Α , 6ΚΑ , καμπύλης Β | τεμ. | 200 |  |  |
| 20 | Μικροαυτόματος μονοφασικός 1Χ32 Α , 6ΚΑ , καμπύλης Β | τεμ. | 200 |  |  |
| 21 | Μικροαυτόματος μονοφασικός 1Χ40 Α, , 6ΚΑ , καμπύλης Β | τεμ. | 200 |  |  |
| 22 | Μικροαυτόματος μονοφασικός 1Χ63 Α , 6ΚΑ , καμπύλης Β | τεμ. | 100 |  |  |
| 23 | Μικροαυτόματος τριφασικός 3Χ16 Α , 6ΚΑ , καμπύλης Β | τεμ. | 100 |  |  |
| 24 | Μικροαυτόματος τριφασικός 3Χ20 A , 6ΚΑ , καμπύλης Β | τεμ. | 100 |  |  |
| 25 | Μικροαυτόματος τριφασικός 3Χ25 Α , 6ΚΑ , καμπύλης Β | τεμ. | 100 |  |  |
| 26 | Μικροαυτόματος τριφασικός 3Χ40 Α , 6ΚΑ , καμπύλης Β | τεμ. | 100 |  |  |
| 27 | Ενδεικτικές λυχνίες ράγας | τεμ. | 50 |  |  |
| 28 | Διακόπτης διαρροής μονοφασικός 40Α AC 300μΑ | τεμ. | 100 |  |  |
| 29 | Διακόπτης διαρροής τριφασικός 40Α AC, 300μΑ | τεμ. | 100 |  |  |
| 30 | Ρελέ ισχύος ράγας , μονοφασικό, 40Α AC | τεμ. | 200 |  |  |
| 31 | Ρελέ ισχύος ράγας , τριφασικό, 40Α AC | τεμ. | 200 |  |  |
| 32 | Φυσίγγι τυπου NEOZED 35 A | τεμ. | 50 |  |  |
| 33 | Φυσίγγι τυπου NEOZED 63 A | τεμ. | 50 |  |  |
| 34 | Φυσίγγι τυπου DI 40 A | τεμ. | 200 |  |  |
| 35 | Ραγοδιακόπτης 1Χ40Α | τεμ. | 50 |  |  |
| 36 | Ραγοδιακόπτης 2Χ40 Α | τεμ. | 50 |  |  |
| 37 | Ασφάλειες γυάλινες 3,5Α, διαστάσεων 5Χ20 | τεμ. | 3000 |  |  |
| 38 | Χρονοδιακόπτες ράγας , 16 Α, με εφεδρεία 100 ωρών κατ’ ελάχιστο | τεμ. | 50 |  |  |
| 39 | Πίνακας εξωτερικός ,πλαστικός, στεγανός, 2 σειρών 24 θέσεων IP 65 | τεμ. | 10 |  |  |
| 40 | Πίνακας εξωτερικός ,πλαστικός, στεγανός , μίας σειράς - 6 θέσεων IP 65 | τεμ. | 15 |  |  |
| 41 | Πίνακας εξωτερικός ,πλαστικός, 2 σειρών - 24 θέσεων IP40 | τεμ. | 5 |  |  |
| 42 | Πίνακας εξωτερικός ,πλαστικός, μίας σειράς - 6 θέσεων , ΙΡ40 | τεμ. | 10 |  |  |
| 43 | Ευθύς σωλήνας όδευσης καλωδίων πλαστικός , βαρέως τύπου Φ20 | μέτρ. | 100 |  |  |
| 44 | Ευθύς σωλήνας όδευσης καλωδίων πλαστικός , βαρέως τύπου Φ25 | μέτρ. | 100 |  |  |
| 45 | Σωλήνας όδευσης καλωδίων σπιράλ, πλαστικός , βαρέως τύπου Φ 20 | μέτρ. | 300 |  |  |
| 46 | Σωλήνας όδευσης καλωδίων σπιράλ, πλαστικός , βαρέως τύπου Φ 25 | μέτρ. | 200 |  |  |
| 47 | Μούφα για σωλήνα Φ 20 πλαστική | τεμ. | 90 |  |  |
| 48 | Μούφα για σωλήνα Φ 25 πλαστική | τεμ. | 90 |  |  |
| 49 | Στήριγμα για σωλήνα Φ 20 πλαστική | τεμ. | 120 |  |  |
| 50 | Στήριγμα για σωλήνα Φ 25 πλαστική | τεμ. | 120 |  |  |
| 51 | Κανάλι διανομής ,πλαστικό , δαπέδου ενδεικτικών διαστάσεων 50Χ12,5 mm | μέτρ. | 20 |  |  |
| 52 | Κανάλι διανομής, πλαστικό, επίτοιχο ενδεικτικών διαστάσεων 15Χ15 mm | μέτρ. | 100 |  |  |
| 53 | Κανάλι καλωδίων, αυτοκόλλητο, ενδεικτικών διαστάσεων 12Χ14 mm | μέτρ. | 100 |  |  |
| 54 | Διακόπτης απλός , εξωτερικής τοποθέτησης, ΙΡ55 | τεμ. | 50 |  |  |
| 55 | Διακόπτης κομιτατερ , εξωτερικής τοποθέτησης,ΙΡ55 | τεμ. | 50 |  |  |
| 56 | Διακόπτης κομιτατερ , χωνευτής τοποθέτησης,ΙΡ55 | τεμ. | 50 |  |  |
| 57 | Διακόπτης απλός , χωνευτής τοποθέτησης, ΙΡ55 | τεμ. | 50 |  |  |
| 58 | Πολύπριζα 3 θέσεων με καλώδιο τριων μέτρων | τεμ. | 100 |  |  |
| 59 | Πολύπριζα 7 θέσεων με καλώδιο τριων μέτρων | τεμ. | 100 |  |  |
| 60 | Ρευματολήπτης (φις) σούκο αρσενικά | τεμ. | 200 |  |  |
| 61 | Ρευματολήπτης (φις) σούκο θηλυκά | τεμ. | 200 |  |  |
| 62 | Ρευματοδότης χωνευτός σούκο | τεμ. | 50 |  |  |
| 63 | Ρευματοδότης εξωτερικής τοποθέτησης σούκο | τεμ. | 50 |  |  |
| 64 | Ρευματολήπτης (φις) τριφασικός 5*32 Α βιομηχ. τύπου (αρσενικός) ΙΡ44 | τεμ. | 5 |  |  |
| 65 | Ρευματοδότης επίτοιχος τριφασικός 5*32Α, βιομ. τύπου (θηλυκός) ΙΡ44 | τεμ. | 5 |  |  |
| 66 | Ρευματοδότης(πρίζα) RJ 11 χωνευτού τύπου , 2 εισόδων, τύπου ΟΤΕ | τεμ. | 50 |  |  |
| 67 | Ρευματοδότης(πρίζα) RJ 11 εξωτερικής τοποθέτησης , 2 εισόδων, τύπου ΟΤΕ | τεμ. | 50 |  |  |
| 68 | Σύνδεσμος διακλάδωσης ΔΕΗ Νo2 σύμφωνα με την προδιαγραφή ΔΕΗ GR 324 24-07-86 | τεμ | 200 |  |  |
| 69 | Σύνδεσμος διακλάδωσης ΔΕΗ Νo3 σύμφωνα με την προδιαγραφή ΔΕΗ GR 324 24-07-86 | τεμ | 200 |  |  |
| 70 | Χελώνα χυτορητίνης ευθείας διακλαδωσης, μέγιστης διατομής 5Χ10 mm2 | τεμ. | 50 |  |  |
| 71 | Χελώνα χυτορητίνης διακλάδωσης 'ταυ' μέγιστης διατομής 5Χ10 mm2 | τεμ. | 10 |  |  |
| 72 | Μονωτικές ταινίες λευκές ενδεικτικών διαστάσεων πλάτους 19 mm | τεμ. | 500 |  |  |
| 73 | Μονωτικές ταινίες μαύρες ενδεικτικών διαστάσεων πλάτους 19 mm | τεμ. | 500 |  |  |
| 74 | Ταινία στήριξης μεταλλική INOX (τύπου ΔΕΗ) , ενδεικτικών διαστάσεων 20mmΧ0,5 | δεματα | 10 |  |  |
| 75 | Σφιγκτήρας ταινίας στήριξης μεταλλικός INOX | τεμ. | 200 |  |  |
| 76 | UPAT γενικής χρήσης Φ6, σε κουτί 100 τεμαχίων | κουτί | 200 |  |  |
| 77 | Καρφωτό UPAT 6mmX30mm συμπεριλαμβανομένης βιδόπροκας , σε κουτί 100 τεμαχίων | κουτί | 200 |  |  |
| 78 | Κλέμα πολυαμιδίου 2,5mm(12αδα) | τεμ. | 100 |  |  |
| 79 | Κλέμα πολυαμιδίου 6mm(12αδα) | τεμ. | 200 |  |  |
| 80 | Κλέμα πολυαμιδίου 10mm(12αδα) | τεμ. | 200 |  |  |
| 81 | Κλέμα πολυαμιδίου 25mm(12αδα) | τεμ. | 300 |  |  |
| 82 | Καρφί στήριξης καλωδίου (ρόκα) στρογγυλό 6/25 | τεμ. | 500 |  |  |
| 83 | Καρφί στήριξης καλωδίου (ρόκα) στρογγυλό 6/35 | τεμ. | 1000 |  |  |
| 84 | Καρφί στήριξης καλωδίου (ρόκα) 7/25 | τεμ. | 500 |  |  |
| 85 | Καρφί στήριξης καλωδίου (ρόκα) 7/35 | τεμ. | 500 |  |  |
| 86 | Καρφί στήριξης καλωδίου (ρόκα) 8/35 | τεμ. | 500 |  |  |
| 87 | Καρφί στήριξης καλωδίου (ρόκα) 9/35 | τεμ. | 500 |  |  |
| 88 | Καρφί στήριξης καλωδίου (ρόκα)10/35 | τεμ. | 500 |  |  |
| 89 | Σφιγκτήρας για ράβδο γείωσης , εύρους διαμέτρου ράβδου 14-16 mm , ορειχάλκινος | τεμ. | 50 |  |  |
| 90 | Κουτιά διακλάδωσης εξωτερικής τοποθέτησης ενδεικτικών διαστάσεων 75X75 mm | τεμ. | 200 |  |  |
| 91 | Κουτιά διακλάδωσης εξωτερικής τοποθέτησης ενδεικτικών διαστάσεων 100X100 mm | τεμ. | 200 |  |  |
| 92 | Μετασχηματιστής για λαμπτήρες ατμών νατρίου και μεταλλικών αλογονιδίων 150W | τεμ. | 60 |  |  |
| 93 | Μετασχηματιστής για λαμπτήρες ατμών νατρίου και μεταλλικών αλογονιδίων 400W | τεμ. | 60 |  |  |
| 94 | Σύστημα έναυσης για λαμπτήρες νατρίου 150 W, ανοικτού τύπου (σκαφάκι) | τεμ. | 300 |  |  |
| 95 | Εκκινητής λαμπτήρα Νατρίου 150W | τεμ. | 500 |  |  |
| 96 | ΝΤΟΥΙ Πορσελάνης Ε27 Διαιρούμενα | τεμ. | 200 |  |  |
| 97 | ΝΤΟΥΙ Πορσελάνης Ε27 με έλασμα | τεμ. | 200 |  |  |
| 98 | ΝΤΟΥΙ Πορσελάνης Ε40 | τεμ. | 100 |  |  |
| 99 | Ανιχνευτής κίνησης επίτοιχος, οριζόντιας γωνίας ανίχνευσης 120ο κατ' ελάχιστον ,ρεύματος εκκίνησης 10 Α κατ ελάχιστον | τεμ. | 20 |  |  |
| ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ΄Β |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΄Β |  |
| Ποσό χωρίς ΦΠΑ ολογράφως …………………………………………………………………………………………. |
| Ποσό ΦΠΑ ολογράφως ………..…………………………………………………………………………………………. |
| Ποσό με ΦΠΑ ολογράφως ……………………………………………………………………………………………….. |
| Ο Προσφέρων Ημερομηνία Σφραγίδα – Υπογραφή ……………………………………………………………. |

| Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς ΟΜΑΔΑ Γ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΦΟΥΣΚΩΝ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝ. ΜΕΤ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ |  |
| 1 | Κάλυμμα φωτιστικού - διακοσμητική μπάλα Φ 30 | τεμ. | 200 |  |  |
| 2 | Κάλυμμα φωτιστικού - διακοσμητική μπάλα Φ 40 | τεμ. | 600 |  |  |
| 3 | Βάση φωτιστικού ( γρίφα) , για διακοσμητική μπάλα διαμέτρου Φ300mm, με ντουϊ Ε27 | τεμ. | 68 |  |  |
| 4 | Βάση φωτιστικού ( γρίφα) , για διακοσμητική μπάλα διαμέτρου Φ400mm, με ντουϊ Ε27 | τεμ. | 160 |  |  |
| 5 | Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λαμπτήρα νατρίου ή μεταλλικών αλογονιδίων υψηλής πίεσης , ισχύος 70 W | τεμ. | 480 |  |  |
| 6 | Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λαμπτήρα νατρίου ή μεταλλικών αλογονιδίων υψηλής πίεσης , ισχύος 150W | τεμ. | 200 |  |  |
| 7 | Βραχίονας φωτιστικού σώματος | τεμ. | 660 |  |  |
| 8 | Φωτιστικό ασφαλείας led , ενδεικτικής ισχύος 8W , και ελάχιστης αυτονομίας 1,5 h . | τεμ. | 5 |  |  |
| 9 | Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνας βαρέως τύπου μεταλλικό, Ε27 , έως 60 W | τεμ. | 30 |  |  |
| ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ΄Γ |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΄Γ |  |
| Ποσό χωρίς ΦΠΑ ολογράφως …………………………………………………………………………………………. |
| Ποσό ΦΠΑ ολογράφως ………..…………………………………………………………………………………………. |
| Ποσό με ΦΠΑ ολογράφως ……………………………………………………………………………………………….. |
| Ο Προσφέρων Ημερομηνία Σφραγίδα – Υπογραφή ……………………………………………………………. |